## METRAJ
METRAJ CETVELİ
YATIRIMCININ ADI | : | YILDIZ YAPI İNŞAAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA TURİZM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PROJENİN ADI | : | YENİLENEBİLİR ENERJİ OLAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
Açıklama | Adet | Boy | En | Yükseklik | Azı
Çoğu
TKDK-0069(Özel): Seralar için kullanılacak sera naylonu temini(bağlantı ve havalandırma elemanları dahil), Birimi: m² |  |  |  |  | 6600
| 6600 | 1 | 1 | 1 | 6600
15.150.1004: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), Birimi: m³ |  |  |  |  | 222.973
direk temelleri | 1150 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 128.8
çevre hatılı | 1 | 627.82 | 0.3 | 0.5 | 94.173
15.180.1002: Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 627.82
çevre hatılı | 2 | 627.82 | 1 | 0.5 | 627.82
15.540.1101: Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması, Birimi: m² |  |  |  |  | 1294
profil metrajından | 1 | 1294 |  |  | 1294

## AĞIRLIK
AĞIRLIK CİNSİNDEN METRAJ
YATIRIMCININ ADI | : | YILDIZ YAPI İNŞAAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA TURİZM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PROJENİN ADI | : | YENİLENEBİLİR ENERJİ OLAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
15.165.1003 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) | [6 empty] | Ton
Açıklama | Profil Tipi | Adet | Boyut | Kaynak Katsayısı | Birim Ağırlık | Yüzey Alanı | Ağırlık
payanda her direkte 2 adet* l=2,37 | () | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 40x40x4 Köş. (Kg/m) | 2300 | 2 | 1 | 2.42 | 736 | 11132
direk başlığı* 1150+141 | 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1291 | 0.4 | 1 | 3.77 | 98.116 | 1946.828
havalandırma borusu* |  | 1 |  | 1 | 2.44 | 0 | 0
| Çelik Konst. Boru 1" (Kg/m) | 1 | 627.82 | 1 | 2.44 | 66.486 | 1531.881
direkler* | Çelik Konst. Boru 3" (Kg/m) | 1150 | 7 | 1 | 8.47 | 2248.365 | 68183.5
temel ankrajı için l ankraj çubukları* | L 20x20x4 () | 1150 | 1 | 1 | 1.14 | 88.55 | 1311
(her vÇukurda 2 adet çarpraz) |  |  |  | 1 | 17.8 | 0 | 0
yan düşey 627/0,85=737 | T 30x30 (Kg/m) | 737 | 6.8 | 1 | 1.77 | 571.322 | 8870.532
yan düşey 627/0,85=737 | 30x5 Lama (Kg/m) | 737 | 6.8 | 1 | 1.18 | 350.812 | 5913.688
yan direk | Çelik Konst. Boru 3" (Kg/m) | 141 | 7 | 1 | 8.47 | 275.669 | 8359.89
yan direk payanda | 40x40x4 Köş. (Kg/m) | 282 | 2.37 | 1 | 2.42 | 106.934 | 1617.383
pencere ve çevre=600,820 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| 30x30x3 Köş. (Kg/m) | 1 | 627 | 1 | 1.33 | 75.24 | 833.91
| 30x5 Lama (Kg/m) | 2 | 627 | 1 | 1.18 | 87.78 | 1479.72
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 627 | 1 | 3.77 | 119.13 | 2363.79
| 40x40x4 Köş. (Kg/m) | 4 | 627 | 1 | 2.42 | 401.28 | 6069.36
| T 35x35 (Kg/m) | 2 | 627 | 1 | 2.33 | 166.782 | 2921.82
35x35x3 T | T 35x35 (Kg/m) | 8 | 7.35 | 1 | 2.33 | 7.82 | 137.004
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 18.73 | 1 | 2.33 | 19.929 | 349.127
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 30 | 1 | 2.33 | 31.92 | 559.2
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 41.14 | 1 | 2.33 | 43.773 | 766.85
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 50.58 | 1 | 2.33 | 53.817 | 942.811
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 61.36 | 1 | 2.33 | 65.287 | 1143.75
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 72.31 | 1 | 2.33 | 76.938 | 1347.858
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 83.22 | 1 | 2.33 | 88.546 | 1551.221
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 94.36 | 1 | 2.33 | 100.399 | 1758.87
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 105.5 | 1 | 2.33 | 112.252 | 1966.52
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 116.31 | 1 | 2.33 | 123.754 | 2168.018
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 126.54 | 1 | 2.33 | 134.639 | 2358.706
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 128.48 | 1 | 2.33 | 136.703 | 2394.867
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 150.45 | 1 | 2.33 | 160.079 | 2804.388
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 150.34 | 1 | 2.33 | 159.962 | 2802.338
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 150.21 | 1 | 2.33 | 159.823 | 2799.914
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 149.95 | 1 | 2.33 | 159.547 | 2795.068
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 149.83 | 1 | 2.33 | 159.419 | 2792.831
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 150.01 | 1 | 2.33 | 159.611 | 2796.186
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 150.05 | 1 | 2.33 | 159.653 | 2796.932
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 149.48 | 1 | 2.33 | 159.047 | 2786.307
* | T 35x35 (Kg/m) | 8 | 149.51 | 1 | 2.33 | 159.079 | 2786.866
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 149.25 | 1 | 2.33 | 158.802 | 2782.02
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 148.25 | 1 | 2.33 | 157.738 | 2763.38
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 143.41 | 1 | 2.33 | 152.588 | 2673.162
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 106.2 | 1 | 2.33 | 112.997 | 1979.568
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 101.95 | 1 | 2.33 | 108.475 | 1900.348
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 90.49 | 1 | 2.33 | 96.281 | 1686.734
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 79.36 | 1 | 2.33 | 84.439 | 1479.27
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 67.84 | 1 | 2.33 | 72.182 | 1264.538
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 57.22 | 1 | 2.33 | 60.882 | 1066.581
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 43.98 | 1 | 2.33 | 46.795 | 819.787
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 29.03 | 1 | 2.33 | 30.888 | 541.119
| T 35x35 (Kg/m) | 8 | 14.7 | 1 | 2.33 | 15.641 | 274.008
lama silme | 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 7.35 | 1 | 1.375 | 4.704 | 80.85
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 18.73 | 1 | 1.375 | 11.987 | 206.03
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 30 | 1 | 1.375 | 19.2 | 330
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 41.14 | 1 | 1.375 | 26.33 | 452.54
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 50.58 | 1 | 1.375 | 32.371 | 556.38
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 61.36 | 1 | 1.375 | 39.27 | 674.96
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 72.31 | 1 | 1.375 | 46.278 | 795.41
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 83.22 | 1 | 1.375 | 53.261 | 915.42
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 94.36 | 1 | 1.375 | 60.39 | 1037.96
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 105.5 | 1 | 1.375 | 67.52 | 1160.5
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 116.31 | 1 | 1.375 | 74.438 | 1279.41
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 126.54 | 1 | 1.375 | 80.986 | 1391.94
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 128.48 | 1 | 1.375 | 82.227 | 1413.28
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 150.45 | 1 | 1.375 | 96.288 | 1654.95
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 150.34 | 1 | 1.375 | 96.218 | 1653.74
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 150.21 | 1 | 1.375 | 96.134 | 1652.31
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 149.95 | 1 | 1.375 | 95.968 | 1649.45
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 149.83 | 1 | 1.375 | 95.891 | 1648.13
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 150.01 | 1 | 1.375 | 96.006 | 1650.11
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 150.05 | 1 | 1.375 | 96.032 | 1650.55
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 149.48 | 1 | 1.375 | 95.667 | 1644.28
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 149.51 | 1 | 1.375 | 95.686 | 1644.61
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 149.25 | 1 | 1.375 | 95.52 | 1641.75
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 148.25 | 1 | 1.375 | 94.88 | 1630.75
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 145.95 | 1 | 1.375 | 93.408 | 1605.45
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 143.41 | 1 | 1.375 | 91.782 | 1577.51
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 106.2 | 1 | 1.375 | 67.968 | 1168.2
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 101.95 | 1 | 1.375 | 65.248 | 1121.45
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 90.49 | 1 | 1.375 | 57.914 | 995.39
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 79.36 | 1 | 1.375 | 50.79 | 872.96
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 67.84 | 1 | 1.375 | 43.418 | 746.24
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 57.22 | 1 | 1.375 | 36.621 | 629.42
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 43.98 | 1 | 1.375 | 28.147 | 483.78
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 29.03 | 1 | 1.375 | 18.579 | 319.33
| 35x5 Lama (Kg/m) | 8 | 14.7 | 1 | 1.375 | 9.408 | 161.7
40x40x4 T |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 7.35 | 1 | 2.33 | 0.978 | 17.125
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 18.73 | 1 | 2.33 | 2.491 | 43.641
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 30 | 1 | 2.33 | 3.99 | 69.9
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 41.14 | 1 | 2.33 | 5.472 | 95.856
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 50.58 | 1 | 2.33 | 6.727 | 117.851
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 61.36 | 1 | 2.33 | 8.161 | 142.969
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 72.31 | 1 | 2.33 | 9.617 | 168.482
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 83.22 | 1 | 2.33 | 11.068 | 193.903
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 94.36 | 1 | 2.33 | 12.55 | 219.859
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 105.5 | 1 | 2.33 | 14.032 | 245.815
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 116.31 | 1 | 2.33 | 15.469 | 271.002
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 126.54 | 1 | 2.33 | 16.83 | 294.838
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 128.48 | 1 | 2.33 | 17.088 | 299.358
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 150.45 | 1 | 2.33 | 20.01 | 350.548
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 150.34 | 1 | 2.33 | 19.995 | 350.292
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 150.21 | 1 | 2.33 | 19.978 | 349.989
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 149.95 | 1 | 2.33 | 19.943 | 349.383
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 149.83 | 1 | 2.33 | 19.927 | 349.104
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 150.01 | 1 | 2.33 | 19.951 | 349.523
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 150.05 | 1 | 2.33 | 19.957 | 349.617
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 149.48 | 1 | 2.33 | 19.881 | 348.288
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 149.51 | 1 | 2.33 | 19.885 | 348.358
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 149.25 | 1 | 2.33 | 19.85 | 347.752
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 148.25 | 1 | 2.33 | 19.717 | 345.423
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 145.95 | 1 | 2.33 | 19.411 | 340.063
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 143.41 | 1 | 2.33 | 19.074 | 334.145
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 106.2 | 1 | 2.33 | 14.125 | 247.446
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 101.95 | 1 | 2.33 | 13.559 | 237.544
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 90.49 | 1 | 2.33 | 12.035 | 210.842
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 79.36 | 1 | 2.33 | 10.555 | 184.909
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 67.84 | 1 | 2.33 | 9.023 | 158.067
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 57.22 | 1 | 2.33 | 7.61 | 133.323
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 43.98 | 1 | 2.33 | 5.849 | 102.473
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 29.03 | 1 | 2.33 | 3.861 | 67.64
| T 35x35 (Kg/m) | 1 | 14.7 | 1 | 2.33 | 1.955 | 34.251
50x50x5L | 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 126.28 | 1 | 3.77 | 23.993 | 476.076
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 145.83 | 1 | 3.77 | 27.708 | 549.779
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 152.11 | 1 | 3.77 | 28.901 | 573.455
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 158.41 | 1 | 3.77 | 30.098 | 597.206
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 165.52 | 1 | 3.77 | 31.449 | 624.01
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 172.34 | 1 | 3.77 | 32.745 | 649.722
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 176.58 | 1 | 3.77 | 33.55 | 665.707
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 176.1 | 1 | 3.77 | 33.459 | 663.897
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 175.48 | 1 | 3.77 | 33.341 | 661.56
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 175.5 | 1 | 3.77 | 33.345 | 661.635
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 174.88 | 1 | 3.77 | 33.227 | 659.298
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 174.26 | 1 | 3.77 | 33.109 | 656.96
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 174.29 | 1 | 3.77 | 33.115 | 657.073
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 173.87 | 1 | 3.77 | 33.035 | 655.49
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 173.23 | 1 | 3.77 | 32.914 | 653.077
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 171.9 | 1 | 3.77 | 32.661 | 648.063
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 171.42 | 1 | 3.77 | 32.57 | 646.253
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 170.32 | 1 | 3.77 | 32.361 | 642.106
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 169.86 | 1 | 3.77 | 32.273 | 640.372
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 169.31 | 1.07 | 3.77 | 34.421 | 682.98
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 169.31 | 1.07 | 3.77 | 34.421 | 682.98
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 168.71 | 1 | 3.77 | 32.055 | 636.037
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 168.08 | 1 | 3.77 | 31.935 | 633.662
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 167.53 | 1 | 3.77 | 31.831 | 631.588
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 167.15 | 1 | 3.77 | 31.759 | 630.156
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 166.72 | 1 | 3.77 | 31.677 | 628.534
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 166.42 | 1 | 3.77 | 31.62 | 627.403
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 165.62 | 1 | 3.77 | 31.468 | 624.387
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 162.25 | 1 | 3.77 | 30.828 | 611.683
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 153.25 | 1 | 3.77 | 29.117 | 577.753
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 145.15 | 1 | 3.77 | 27.579 | 547.216
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 134.98 | 1 | 3.77 | 25.646 | 508.875
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 126.26 | 1 | 3.77 | 23.989 | 476
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 117.42 | 1 | 3.77 | 22.31 | 442.673
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 109.03 | 1 | 3.77 | 20.716 | 411.043
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 100.94 | 1 | 3.77 | 19.179 | 380.544
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 90.04 | 1 | 3.77 | 17.108 | 339.451
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 81.05 | 1 | 3.77 | 15.399 | 305.558
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 71.63 | 1 | 3.77 | 13.61 | 270.045
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 115.73 | 1 | 3.77 | 21.989 | 436.302
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 105.48 | 1 | 3.77 | 20.041 | 397.66
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 94.29 | 1 | 3.77 | 17.915 | 355.473
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 82.2 | 1 | 3.77 | 15.618 | 309.894
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 78.75 | 1 | 3.77 | 14.963 | 296.887
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 78.06 | 1 | 3.77 | 14.831 | 294.286
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 77.85 | 1 | 3.77 | 14.791 | 293.494
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 78.99 | 1 | 3.77 | 15.008 | 297.792
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 84.78 | 1 | 3.77 | 16.108 | 319.621
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 89.67 | 1 | 3.77 | 17.037 | 338.056
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 95.6 | 1 | 3.77 | 18.164 | 360.412
| 50x50x5 Köş. (Kg/m) | 1 | 99.5 | 1 | 3.77 | 18.905 | 375.115